| 产品验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | LVDS信号发生器 |  |  |  |  |
| 客户名称 |  | 北京智弘通达科技有限公司 |  |  |  |  |
| 销售方名称 |  | 北京鹰路科技有限公司 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 2020年04月13日 |  |  |  |  |
| 验收人员 |  | 韩圆圆 |  |  |  |  |
| 销售方交付清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 型号 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | LVDS信号发生器 |  | GX-LVDS-10K |  | 2套 |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  | 具体内容 |  | 验收结果 |  |  |
| 外观检查 |  | 表面清洁、无明显划痕 |  | √ |  |  |
| 功能检测 |  | 电源控制正常 |  | √ |  |  |
|  |  | 指示灯显示正常 |  | √ |  |  |
|  |  | 信号输出正常 |  | √ |  |  |
| 验收结果 |  | [ √ ] 通过验收 [ ] 未通过验收 |  |  |  |  |
| 验收人员签字 |  | 韩圆圆 |  |  |  |  |