12**套激光光源采集模块及线缆测试记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | | **激光光源采集模块、电源数据线缆** | | |
| **型号规格** | | GX3-LSM-02KGM-01A、GX3-LSM-02KGM-01B、V3259 | | |
| **采集模块**  **序列号** | | 2108020A009、2108020A010、2108020A011、2108020A012、  2108020A013、2108020A014、2108020A015、2108020A016、  2108020A017、2108020A018、2108020A019、2108020A020 | | |
| **系统主机安装** | | | | |
| **序号** | **检验项目** | | **测试结果** | **备注** |
| 1 | 外观状态 | | 正常 |  |
| 2 | 电源控制 | | 正常 |  |
| 3 | 相机状态 | | 正常 |  |
| 4 | 频率控制 | | 正常 |  |
| 5 | 图像状态 | | 正常 |  |
| 6 | 连接状态 | | 正常 |  |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 激光光源采集模块 | GX3-LSM-02KGM-01A | 9个 | 09~17 |
| 2 | 激光光源采集模块 | GX3-LSM-02KGM-01B | 3个 | 18~20 |
| 3 | 电源数据线缆 | V3259 | 12根 | 25m |

测 试 人：

测试日期： 年 月 日