| 产品验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 2K激光光源成像组件 |  |  |  |  |
| 客户名称 |  | 北京智弘通达科技有限公司 |  |  |  |  |
| 销售方名称 |  | 北京鹰路科技有限公司 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | XXXX年XX月XX日 |  |  |  |  |
| 验收人员 |  |  |  |  |  |  |
| 销售方交付清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 型号 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 2K激光光源成像组件 |  | GX3-LSM-02KGM |  | 套 | 硬件 |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  | 具体内容 |  | 验收结果 |  |  |
| 外观检查 |  | 表面清洁、无明显划痕 |  |  |  |  |
|  |  | 插座使用螺钉紧固剂加固 |  |  |  |  |
|  |  | 插头、插座无损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 组件铭牌准确、包装箱贴有标签 |  |  |  |  |
|  |  | 安装孔位装有丝扣且紧固 |  |  |  |  |
| 功能检测 |  | 电源控制 |  |  |  |  |
|  |  | 指示灯显示 |  |  |  |  |
|  |  | 信号控制 |  |  |  |  |
|  |  | 数据传输 |  |  |  |  |
|  |  | 图像清晰、亮度均匀 |  |  |  |  |
| 验收结果 |  | [ ] 通过验收 [ ] 未通过验收 |  |  |  |  |
| 验收人员签字 |  |  |  |  |  |  |