12套激光光源采集模块及线缆测试记录

| 产品名称 |  | 激光光源采集模块、电源数据线缆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | GX3-LSM-02KGM-01A/B、V-3259 |  |  |
| 采集模块序列号 |  | 2111020A041~52 |  |  |
| 系统主机安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 测试结果 | 备注 |
| 1 | 外观状态 |  | 正常 |  |
| 2 | 电源控制 |  | 正常 |  |
| 3 | 相机状态 |  | 正常 |  |
| 4 | 频率控制 |  | 正常 |  |
| 5 | 图像状态 |  | 正常 |  |
| 6 | 连接状态 |  | 正常 |  |

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光光源采集模块 | GX3-LSM-02KGM-01A | 9个 | 2111020A041-H0006513 |
|  |  |  |  | 2111020A042-H0006537 |
|  |  |  |  | 2111020A043-H0006532 |
|  |  |  |  | 2111020A044-H0006523 |
|  |  |  |  | 2111020A045-H0006522 |
|  |  |  |  | 2111020A046-H0006490 |
|  |  |  |  | 2111020A047-H0006499 |
|  |  |  |  | 2111020A048-H0006517 |
|  |  |  |  | 2111020A049-H0006492 |
| 2 | 激光光源采集模块 | GX3-LSM-02KGM-01B | 3个 | 2111020A050-H0006495 |
|  |  |  |  | 2111020A051-H0006515 |
|  |  |  |  | 2111020A052-H0006518 |
| 3 | 电源数据线缆 | V3259 | 12根 | 25m |

测 试 人：                             测试日期：     年   月   日