激光光源采集模块（L2KG型）测试记录

| 测试对象：激光光源成像组件（L2KG型） | 组件型号：GX3-LSM-02KGM-01A、GX3-LSM-02KGM-01C、GX3-LSM-02KGM-01D |
| --- | --- |
| 测试日期：2020.07.23 | 测试人员：王心刚 |
| 测试结果：正常 | 检验人员：韩园园 |
| 测试任务： 对15台激光光源采集模块、15根成品线、10个视窗进行功能测试，组件编号为： 序号; 组件编号; 组件型号; 位置类型. 1; 2001020A043; GX3-LSM-02KGM-01A; A. 2; 2001020A044; GX3-LSM-02KGM-01A; A. 3; 2001020A045; GX3-LSM-02KGM-01A; A. 4; 2001020A046; GX3-LSM-02KGM-01A; A. 5; 2001020A047; GX3-LSM-02KGM-01A; A. 6; 2001020A048; GX3-LSM-02KGM-01C; C. 7; 2001020A049; GX3-LSM-02KGM-01C; C. 8; 2001020A050; GX3-LSM-02KGM-01C; C. 9; 2001020A051; GX3-LSM-02KGM-01C; C. 10; 2001020A052; GX3-LSM-02KGM-01C; C. 11; 2001020A053; GX3-LSM-02KGM-01D; D. 12; 2001020A054; GX3-LSM-02KGM-01D; D. 13; 2001020A055; GX3-LSM-02KGM-01D; D. 14; 2001020A056; GX3-LSM-02KGM-01D; D. 15; 2001020A057; GX3-LSM-02KGM-01D; D. 视窗编号为： 序号; 视窗编号; 型号. 1; SC200723009; GX3-LSM-02KGM-02. 2; SC200723010. 3; SC200723011. 4; SC200723012. 5; SC200723013. 6; SC200723014; GX3-LSM-02KGM-02. 7; SC200723015. 8; SC200723016. 9; SC200723017. 10; SC200723018. |
| 测试过程： - 搭建测试环境。测试环境由1台信号同步单元、1台滚动试验台、1台显示器、1台巡检主机、220VAC电源、15根13芯数据电源信号线及若干其他连接电缆搭建组成。 图1-1 测试环境搭载 - 确保线缆连接准确无误后，加电开始运行，查看组件指示灯状态，确认相机通讯正常。 图1-2 指示灯状态 电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）； 系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）； 采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。 - 使用TMAS V2.1软件，依次对15个组件进行功能测试，测试图像如下所示： 图1-3 组件测试图像 - 依次对15根线进行测试，线功能正常。 - 依次对10个视窗进行测试，视窗功能正常。 |  |
| 测试结果： 1根线缆连不上相机，网头重做后正常，其余线缆测试正常。 10个视窗测试正常。 15个组件皆可正常显示采集数据，画面清晰，亮度均匀，符合正常使用规定。各项测试结果如下表所示： 序号; 测试项目; 测试结果. 1; 电源控制; 正常. 2; 信号处理; 正常. 3; 软件控制; 正常. 4; 图像显示; 正常. |