智能PDU、网关电源模块测试记录

| 测试对象：智能PDU、无线传输网关电源 | 组件型号：DT-PDU-01、CDWX-POWER-01 |
| --- | --- |
| 测试日期：2020.08.20 | 测试人员：李逍遥 |
| 测试结果：正常 | 检验人员：韩园园 |
| 测试任务： 对5台智能供电控制单元、5台网关电源进行功能测试。 |  |
| 测试过程： - PDU功能测试： 序列号：0070A-202008001~0070A-202008005 （1）在config文件中设置当前PDU设备的IP地址，修改本地计算机IP地址与设备匹配。 （2）打开软件等待计算机与设备通讯完成，若成功连接到PDU设备，状态指示全部变亮、各个控制开关变为可操作。 状态指示： 灰色指示灯：无法连接到设备 红色指示灯：电源已关闭 绿色指示灯：电源已开启 （3）测试开关控制功能。 220VAC控制：按钮同时控制A1与A2的电源开关。若A1或A2任意一个电源处于开启状态，点击该按钮则A1与A2电源全部关闭。再次点击该按钮A1、A2电源再次被开启。若A1与A2电源全部为关闭状态，再次点击该按钮A1、A2电源全部变为开启。（A3、A4同理）。 下方A1、A2、A3、A4按钮单独控制其对应电源开关（A5、A6同理）。 使用万用表对各项输出电压进行测试。 - 网关电源功能测试： 序列号：0070C-202008001~0070C-202008005 电源模块上电并开启开关，调整电压控制旋钮测试能否实现9~36VDC稳定电压输出。 |  |
| 测试结果： （1）PDU通讯正常，上电后指示灯正常，电源控制开关功能正常，各个接口输出正常，符合使用标准，各项测试结果如下表所示： 序号; 测试项目; 测试结果. 1; 外观检测; 正常. 2; 设备通讯; 正常. 3; 开关控制; 正常. 4; 软件控制; 正常. 5; 电压输出; 正常. （2）网关电源模块上电正常，可稳定输出9~36VDC电压，符合使用标准，各项测试结果如下: 序号; 测试项目; 测试结果. 1; 外观检测; 正常. 2; 设备通讯; 正常. 3; 开关控制; 正常. 4; 电压输出; 正常. |