[image: image1.png]


                             验收文件

	产品验收报告

	产品名称
	供电触发单元

	客户名称
	

	销售方名称
	北京鹰路科技有限公司

	验收时间
	年     月      日

	验收人员
	

	序列号
	

	产品清单

	序号
	装箱清单
	型号
	数量
	备注

	1
	供电触发单元
	GX3-PSTU-01
	1套
	

	2
	线缆端插头
	/
	1套
	

	验收项目

	项目分类
	具体内容
	验收结果

	外观检查
	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全
	

	
	线缆插头、插座无损坏
	

	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确
	

	产品合格证
	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致
	

	功能检查
	上电后打开总电源开关系统启动正常
	

	
	显示屏显示12路电源输出电压、电流
	

	
	温度大于40℃散热风扇启动
	

	
	24小时拷机测试后，P1~P12序A和B针输出24VDC正常
	

	
	P1~P12序C~G针输出脉冲信号与LVDS IN口脉冲信号波形均正常
	

	
	SW的网口控制P1~P12口脉冲信号和24VDC电源输出启停均正常
	

	验收结果
	[  ] 通过验收      [  ] 未通过验收

	验收人员签字
	


第 1 页/共 1页

