信号同步单元操作说明

一、信号同步单元前后开关及接口：

二、信号同步单元各开关与接口功能说明：

| 名称 | 功能说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 输入信号切换开关 | 上 | Input1 |
|  | 下 | Input2 |
| 总电源开关 | AC 220V电源开关 |  |
| Input1、Input2 | 信号输入航插接口 |  |
| Output1~Output7 | 信号输出航插接口 |  |

三、信号输入、信号输出航插接线定义表：

| 航插编号 | 接头 | 针序号 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input1，Input2 |  | A | A | 建议线径≥0.5mm2,带屏蔽层 |
|  |  | B | B |  |
|  |  | D | +5V |  |
|  |  | F | GND |  |
|  |  | H | A |  |
|  |  | I | B |  |
| Output1~Output7 |  | 1 | A | 建议线径≥0.5mm2,带屏蔽层 |
|  |  | 2 | A |  |
|  |  | 3 | B |  |
|  |  | 4 | B |  |
|  |  | 5 | GND |  |

四、Output1~Output7信号输出航插接口线缆制作说明：