信号同步单元操作说明

一、信号同步单元前后开关及接口：

二、信号同步单元各开关与接口功能说明：

| 名称 | 功能说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 输入信号切换开关 | 上 | Input1 |
|  | 下 | Input2 |
| 总电源开关 | AC 220V电源开关 |  |
| TX1-TX4 | 光纤信号输入口 光纤连接环网 |  |
| RX1-RX4 |  |  |
| Output1~Output7 | 信号输出航插接口 |  |

三、信号输出航插接线定义表：

| 航插编号 | 接头 | 针序号 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output1~Output7 |  | 1 | A | 建议线径≥0.5mm2,带屏蔽层 |
|  |  | 2 | A |  |
|  |  | 3 | B |  |
|  |  | 4 | B |  |
|  |  | 5 | GND |  |

四、信号同步单元光纤端口连接方式

如图所示，每台信号同步单元均包含TR1与TR2两套信号收发端口，二者相互独立，可与其他信号同步单元相连接，单台设备内TR1与TR2端口不能混用。

图4-1 信号同步单元后面板光纤端口

信号同步单元分为DT-350-SDU-LV2D3-MF版与DT-350-SDU-LVD7-MF版2种型号。分别简称ST与SR。每套光纤信号循环系统需要1台ST版与2台以上（包含2台）的SR版组成。该信号循环系统的光纤端口连接方式如下：

图4-2 TR1端口连接图

五、Output1~Output7信号输出航插接口线缆制作说明：