| 产品验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 激光光源采集模块 |  |  |  |  |
| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |
| 销售方名称 |  | 北京鹰路科技有限公司 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收人员 |  |  |  |  |  |  |
| 序列号-相机号 |  |  |  |  |  |  |
| 产品清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装箱清单 |  | 型号 | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 激光光源采集模块 |  | GX3-CSM-02KGM-01 | 1套 |  |  |
| 2 | 数据电源线 |  | V-3259-0 | 1套 |  | 25米 |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  | 具体内容 |  |  | 验收结果 |  |
| 外观检查 |  | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固 |  |  |  |  |
|  |  | 线缆插头、插座无损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确 |  |  |  |  |
| 产品合格证 |  | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致 |  |  |  |  |
| 功能检测 |  | 相机设置为固定IP，千兆网卡数据采集功能正常 |  |  |  |  |
|  |  | 线缆焊接定义无误 |  |  |  |  |
|  |  | 上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常 |  |  |  |  |
|  |  | 0~26KHz外触发信号控制采集功能正常 |  |  |  |  |
|  |  | 图像清晰、亮度均匀、颜色正常 |  |  |  |  |
|  |  | 24小时10KHz烤机测试后图像清晰，亮度均匀 |  |  |  |  |
| 验收结果 |  | [ ] 通过验收 [ ] 未通过验收 |  |  |  |  |
| 验收人员签字 |  |  |  |  |  |  |