  [image: image1.png]


                                               验收报告

	产品验收报告

	产品名称
	成像控制单元

	客户名称
	

	销售方名称
	北京鹰路科技有限公司

	验收时间
	年     月    日

	验收人员
	

	序列号
	

	产品清单

	序号
	装箱清单
	型号
	数量
	备注

	1
	成像控制单元
	FPKZ-1U-01
	1套
	

	2
	电源线
	220V AC
	1根
	

	3
	信号输入线
	定制
	1根
	2米

	4
	485串口线
	定制
	1根
	2米

	5
	板卡触发线
	定制
	1根
	2米

	验收项目

	项目分类
	具体内容
	验收结果

	外观检查
	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全
	

	
	主机及线缆的插头、插座安装稳定无损坏
	

	功能检测
	线缆焊接定义无误
	

	
	连接功能正常的采集模块与采集主机，频率控制及数据采集功能正常
	

	
	分频控制范围为1~9，倍频控制范围为1~99
	

	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常
	

	
	2K模块在0~50KHz（或4K模块在0~26KHz）频率下外触发信号控制采集功能正常
	

	
	24小时10KHz烤机测试后图像效果正常，频率控制正常
	

	客户验收结论
	[  ] 通过验收      [  ] 未通过验收

	销售方负责人签字
	


第 1 页/共 1页

[image: image1.png]