| 产品验收报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 成像控制单元 |  |  |  |
| 客户名称 |  |  |  |  |  |
| 销售方名称 |  | 北京鹰路科技有限公司 |  |  |  |
| 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 验收人员 |  |  |  |  |  |
| 序列号 |  |  |  |  |  |
| 产品清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装箱清单 |  | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 成像控制单元 |  | FPKZ-1U-01 | 1套 |  |
| 2 | 电源线 |  | 220V AC | 1根 |  |
| 3 | 信号输入线 |  | 定制 | 1根 | 2米 |
| 4 | 485串口线 |  | 定制 | 1根 | 2米 |
| 5 | 板卡触发线 |  | 定制 | 1根 | 2米 |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  | 具体内容 |  | 验收结果 |  |
| 外观检查 |  | 表面清洁、无划痕，产品及附件齐全 |  |  |  |
|  |  | 主机及线缆的插头、插座安装稳定无损坏 |  |  |  |
| 产品合格证 |  | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致 |  |  |  |
| 功能检测 |  | 线缆焊接定义无误 |  |  |  |
|  |  | 连接功能正常的采集模块与采集主机，频率控制及数据采集功能正常 |  |  |  |
|  |  | 分频控制范围为1~9，倍频控制范围为1~99 |  |  |  |
|  |  | 上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常 |  |  |  |
|  |  | 2K模块在0~50KHz（或4K模块在0~26KHz）频率下外触发信号控制采集功能正常 |  |  |  |
|  |  | 24小时10KHz烤机测试后图像效果正常，频率控制正常 |  |  |  |
| 验收结果 |  | [ ] 通过验收 [ ] 未通过验收 |  |  |  |
| 验收人员签字 |  |  |  |  |  |