| 产品验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 激光光源采集模块视窗 |  |  |  |  |
| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |
| 销售方名称 |  | 北京鹰路科技有限公司 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收人员 |  |  |  |  |  |  |
| 产品清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装箱清单 |  | 型号 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 激光光源采集模块视窗 |  | GX3-LSM-02KCM-02 |  | 1套 |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  | 具体内容 |  | 验收结果 |  |  |
| 外观检查 |  | 两个视窗宽度不应一致（分别为15mm和19mm） |  |  |  |  |
|  |  | 表面清洁、无明显划痕 |  |  |  |  |
|  |  | 线缆插头、插座无损坏 |  |  |  |  |
| 功能检测 |  | 安装于采集模块时冷却视窗温度传感器，发热片加热功能正常 |  |  |  |  |
|  |  | 模块相机图像清晰、亮度均匀 |  |  |  |  |
| 客户验收结论 |  | [ ] 通过验收 [ ] 未通过验收 |  |  |  |  |
| 销售方负责人签字 |  |  |  |  |  |  |