**激光光源图像采集模块视窗（GX3-LSM-02KCM-02）**

**技术规格书**

# 1. 主要功能

1. 可搭配GX3-LSM-02KCM、GX3-LSM-04KCM型激光光源图像采集模块使用；

2. 通过8颗M5螺栓固定于模块主体；

3. 使用高强度镀膜玻璃，透光率高于90%；

4. 配备加热模块，使视窗玻璃保持温度在10~25℃，实现玻璃除雾功能。

# 2. 机械尺寸




图1 机械尺寸