[image: image1.png]


产品验收报告

	产品验收报告

	产品名称
	激光光源采集模块

	客户名称
	北京智弘通达科技有限公司

	销售方名称
	北京鹰路科技有限公司

	验收时间
	年    月    日

	验收人员
	

	序列号-相机号
	

	产品清单

	序号
	装箱清单
	型号
	数量
	备注

	1
	激光光源采集模块
	GX3-LSM-02/04KGM-01
	1套
	

	2
	数据电源线
	V-3259/60-01
	1套
	25米

	验收项目

	项目分类
	具体内容
	验收结果

	外观检查
	表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全
	

	
	插座使用螺钉颜色与外壳一致，紧固剂加固
	

	
	线缆插头、插座无损坏
	

	
	组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确
	

	产品合格证
	产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致
	

	功能检测
	相机在千兆网卡数据采集功能正常
	

	
	相机最终设置为随机IP
	

	
	线缆焊接定义无误
	

	
	采用35W激光器
	

	
	上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常
	

	
	0~50/26KHz外触发信号控制采集功能正常
	

	
	图像清晰、亮度均匀
	

	
	24小时10KHz烤机测试后图像清晰，亮度均匀
	

	验收结果
	[  ] 通过验收      [  ] 未通过验收

	验收人员签字
	


第 1 页/共 1页

