| 产品验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | P4KC激光光源采集模块 |  |  |  |  |
| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |
| 销售方名称 |  | 北京鹰路科技有限公司 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收人员 |  |  |  |  |  |  |
| 序列号-相机号 |  |  |  |  |  |  |
| 销售方交付清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 型号 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | P4KC激光光源成像组件 |  | GX3-LSM-04KCM-01 |  | 1套 | 硬件 |
| 2 | 6芯电源信号线 |  | PRO-TEKT（15米） |  | 1根 | 硬件 |
| 3 | Camlink线 |  | 10米 |  | 2根 | 硬件 |
| 4 | 洛克赛克密封模块 |  | EZ00000000044 |  | 1套 | 硬件 |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  | 具体内容 |  | 验收结果 |  |  |
| 外观检查 |  | 表面清洁、无明显划痕 |  |  |  |  |
|  |  | 螺纹丝扣无缺失 |  |  |  |  |
|  |  | 组件铭牌准确、包装箱贴有标签 |  |  |  |  |
| 功能检测 |  | 线缆定义准确 |  |  |  |  |
|  |  | 电源控制 |  |  |  |  |
|  |  | 指示灯显示 |  |  |  |  |
|  |  | 信号控制 |  |  |  |  |
|  |  | Y4C0采集卡数据传输 |  |  |  |  |
|  |  | 图像清晰、亮度均匀 |  |  |  |  |
| 客户验收结论 |  | [ ] 通过验收 [ ] 未通过验收 |  |  |  |  |
| 销售方负责人签字 |  |  |  |  |  |  |