视频监控组件调试手册

（DT-200-IPC-01(9525)）

北京鹰路科技有限公司

20212-09

目 录

1枪机激活	3

2设置管理员密码	4

3设置网络IP	6

4固件升级	7

5串口设置	9

6字符叠加设置	10

7时间设置	10

8图像设置	12

9视频分辨率设置	13

1枪机激活

在设备激活处输入密码，密码为“admin123”，点击“确定”。见图1。

图1 激活密码

确定后弹出“激活成功”对话框，安全状态显示“已激活”。见图2

图2 激活成功

2设置管理员密码

设置管理员密码为“admin123”，点击“保存修改”。见图3。

图3 设置管理员密码

设置成功弹出“修改参数成功”对话框。见图4。

图4 管理员密码修改成功

3设置网络IP

设置网络IP为“192.168.200.200”，点击“保存修改”。见图5。

图5 设置网络IP

网络IP设置成功弹出“修改参数成功”对话框。见图6。

图6 设置网络IP成功

4固件升级

在IE地址栏输入枪机IP“192.168.200.200”，输入用户名“admin”密码“admin23

”，点击“登录”。见图7。

图7 IE登录

选择“配置-系统维护”，在右侧“升级”区域选择“浏览”，选择对应的升级文件。见图8。

图8 浏览升级文件

点击“升级”按钮，此步骤需等待一段时间。见图9。

图9 升级固件

左侧选择“系统设置”，查看“主控版本”版本号是否正确。如不正确重复上述固件升级步骤直至成功。见图10。

图10 查看主控版本号

5串口设置

选择“系统设置-串口参数”，RS485参数波特率选择“9600bps”，点击“保存”。见图11。

图11 串口设置

6字符叠加设置

不勾选“显示通道名称”无内容，勾选“显示项1、显示项2、显示项3”，显示3项分别为“区间、速度、车次”，摆放位置见图12。设置完成点击“保存”。

图12 字符叠加

7时间设置

时间设置见图13和14。设置完成点击“保存”。

图13 时间配置

图14 时间显示格式

8图像设置

图像设置见图15和16。设置完成点击“保存”。

图15 快门设置

图16 ICR模式设置

9视频分辨率设置

视频分辨率设置为“1920*1080P”，设置完成点击“保存”。见图17。

图17 视频分辨率设置