  [image: image1.png]


                                   成像控制单元验收文件

	产品验收报告

	产品名称
	成像控制单元

	客户名称
	

	销售方名称
	北京鹰路科技有限公司

	验收时间
	年     月      日

	验收人员
	 

	序列号
	

	销售方交付清单

	序号
	货物名称
	型号
	数量
	备注

	1
	成像控制单元
	FPKZ-1U-01
	1套
	

	2
	485串口线（2米）
	定制
	1根
	

	3
	信号输入线（6米）
	定制
	1根
	

	4
	板卡触发线（2米）
	定制
	1根
	

	验收项目

	项目分类
	具体内容
	验收结果

	外观检查
	表面清洁、无明显划痕
	

	功能检测
	485串口控制正常
	

	
	模块信号输出正常
	

	
	指示灯显示正常
	

	
	板卡触发输出信号正常
	

	
	分、倍频功能正常
	

	验收结果
	[  ] 通过验收      [  ] 未通过验收

	验收人员签字
	


第 1 页/共 1页

[image: image1.png]