无线传输网关电源技术规格书

## 产品概述

无线传输网关电源为华为路由器AR503的供电电源，其可为华为路由器提供直流电输入，功率不小于150W，以满足华为路由器的正常工作。

CDWX-POWER-01型电源可满足华为无线传输网关AR503EDGW-Lc型的9~36V直流电输入的要求。

CDWX-POWER-02型电源可满足华为无线传输网关AR503EDGW-Lc3型的100~110V直流电输入的要求。

## 技术指标

| 型号 | CDWX-POWER-01 | CDWX-POWER-02 |
| --- | --- | --- |
| 输出电压范围 | DC 9~36V范围内 | DC 100-110V |
| 输出电流范围 |  | 1A |
| 输入电压 | AC220V | AC220V |
| 最大输入功率 | 不小于150W | 不小于150W |
| 工作温度 | -30~+70℃ | -30~+70℃ |

## 产品清单

单套产品包括路由器电源及配套线缆，清单如下：

路由器电源  ………………………………………  1台

配套线缆（电源线）………………………………  1根