| 产品验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 组件供电单元 |  |  |  |  |
| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |
| 销售方名称 |  | 北京鹰路科技有限公司 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收人员 |  |  |  |  |  |  |
| 序列号-相机号 |  |  |  |  |  |  |
| 产品清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装箱清单 |  | 型号 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 组件供电单元 |  | GX3-D-PSU |  | 1套 |  |
| 2 | 电源线 |  | / |  | 1根 | 1米 |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  | 具体内容 |  | 验收结果 |  |  |
| 外观检查 |  | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全 |  |  |  |  |
|  |  | 线缆插头、插座无损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 组件铭牌标识准确、包装箱标签标识准确 |  |  |  |  |
| 产品合格证 |  | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致 |  |  |  |  |
| 功能检测 |  | 线缆焊接定义无误 |  |  |  |  |
|  |  | 上电后系统运行正常，指示灯显示状态正常 |  |  |  |  |
|  |  | 电压输出正常，风扇状态正常 |  |  |  |  |
|  |  | 24小时拷机测试后电压输出正常 |  |  |  |  |
|  |  | 显示屏显示12路电源输出电压、电流 |  |  |  |  |
|  |  | 激光器电源开关能正常控制P7-2、P8-2、P9-2、P10-2电源输出 |  |  |  |  |
| 验收结果 |  | [ ] 通过验收 [ ] 未通过验收 |  |  |  |  |
| 验收人员签字 |  |  |  |  |  |  |