| 产品验收报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 信号发生器 |  |  |  |
| 客户名称 |  |  |  |  |
| 销售方名称 | 北京鹰路科技有限公司 |  |  |  |
| 验收时间 | 年 月 日 |  |  |  |
| 验收人员 |  |  |  |  |
| 序列号 |  |  |  |  |
| 产品清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 装箱清单 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 信号发生器 | GX-LVDS-10K | 1台 |  |
| 2 | 信号线 | 6芯LVDS | 1根 |  |
| 3 | 信号线 | 4芯TTL | 1根 |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |
| 项目分类 | 具体内容 |  | 验收结果 |  |
| 外观检查 | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全 |  |  |  |
|  | 线缆插头、插座无损坏 |  |  |  |
| 产品合格证 | 产品型号与采购单一致，型号、序列号与合格证一致 |  |  |  |
| 功能检测 | 上电后设备运行正常，指示灯显示状态正常 |  |  |  |
|  | 24小时连续工作，10KHz LVDS信号输出正常无干扰 |  |  |  |
|  | 24小时连续工作，10KHz TTL信号输出正常无干扰 |  |  |  |
| 验收结果 | [ ] 通过验收 [ ] 未通过验收 |  |  |  |
| 验收人员签字 |  |  |  |  |

+