| 产品验收报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 智能供电分配单元 |  |  |  |  |  |
| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售方名称 |  | 北京鹰路科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验收人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序列号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装箱清单 |  |  | 型号 | 数量 |  | 备注 |
| 1 | 智能供电分配单元 |  |  | DT-PDU-01 | 1台 |  | 主机 |
| 2 | 电源线 |  |  | 220V AC | 1根 |  |  |
| 3 | 2米成品网线 |  |  | / | 1根 |  |  |
| 4 | RJ11转232串口线 |  |  | / | 1根 |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  |  | 具体内容 |  |  | 验收结果 |  |
| 外观检查 |  |  | 表面清洁、无明显划痕，产品及附件齐全 |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查各个电源输出口连接件稳固无松动，用力插入连接件，插座无内陷现象 |  |  |  |  |
| 功能检测 |  |  | 软件内显示与设备连接正常 |  |  |  |  |
|  |  |  | 软件控制电源端口开启，各个电源输出口电压与标称值一致 |  |  |  |  |
|  |  |  | 软件控制电源端口关闭，对应电源输出口电压为0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备各指示灯显示状态正常 |  |  |  |  |
|  |  |  | “ IP配置软件”可正常设置设备IP地址 |  |  |  |  |
| 验收结果 |  |  | [ ] 通过验收 [ ] 未通过验收 |  |  |  |  |
| 验收人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |