1K激光光源成像组件返修记录

| 维修对象：1K激光光源成像组件 | 返修日期：2018.06.08 |
| --- | --- |
| 返修设备型号：GX2-LSM-01KCM | 完成日期：2018.06.10 |
| 检修人员：王心刚 | 检验人员：杨书祥 |
| 问题描述： - 所有的1K激光光源成像组件图像亮度皆不足； - 部分组件出现外壳擦伤问题； - 个别组件机械加工存在偏差，导致组件定位孔对不上。 |  |
| 问题重现： 对组件进行图像采集测试，发现采集图像在最大曝光下依然无法满足使用需求。 |  |
| 解决方案： - 增大光圈至5.6； - 定制组件外包装，更换运输方式为跨越速运； - 加工厂检讨加工品质，并且增加出货外部定位孔确认。 |  |
| 解决结果： 返修后的组价采集图像可以满足使用需求； 组件擦伤完成基本恢复； 定位孔位置修改后可以正常安装。 |  |