激光光源线阵图像采集组件测试记录

| 测试对象：激光光源线阵图像采集组件 | 文档编号： |
| --- | --- |
| 提交日期：2019.3.17 | 提交人：韩园园 |
| 问题描述： 插头固定处缺少螺丝。 |  |
| 重现方法： 1. 插头固定处缺少螺丝。 2. 安装插头固定处缺失的螺丝。 |  |
| 解决方案：安装缺失螺丝，无松动，缺陷已修复。 |  |