激光光源线阵图像采集组件测试记录

| 测试对象：激光光源线阵图像采集组件 | 文档编号： |
| --- | --- |
| 提交日期：2019.3.23 | 提交人：韩园园 |
| 问题描述： - 面板安装处缺少螺丝。 - 钢丝螺套安装过短。 |  |
| 重现方法： 1. 面板安装处缺少螺丝；钢丝螺套安装过短。 2. 安装面板安装处缺失的螺丝；重新安装钢丝螺套。 |  |
| 解决方案：安装缺失螺丝，无松动，钢丝螺套安装合格，缺陷已修复。 |  |