4套激光光源采集模块及线缆测试记录

| 产品名称 |  | 激光光源采集模块、电源数据线缆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | GX3-LSM-02KGM-01A、GX3-LSM-02KGM-01B、V3259 |  |  |
| 采集模块 序列号 |  | 2109020A022、2109020A024、2110020A032、2110020A034 |  |  |
| 系统主机安装 |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 测试结果 | 备注 |
| 1 | 外观状态 |  | 正常 |  |
| 2 | 电源控制 |  | 正常 |  |
| 3 | 相机状态 |  | 正常 |  |
| 4 | 频率控制 |  | 正常 |  |
| 5 | 图像状态 |  | 正常 |  |
| 6 | 连接状态 |  | 正常 |  |

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光光源采集模块 | GX3-LSM-02KGM-01A | 1个 | 22 |
| 2 | 激光光源采集模块 | GX3-LSM-02KGM-01B | 3个 | 24、32、34 |
| 3 | 电源数据线缆 | V3259 | 4根 | 25m |

测 试 人：

测试日期：     年   月   日