  [image: image6.png]


                             2K激光光源成像组件测试记录

 2K激光光源成像组件测试记录
	测试对象：2K激光光源成像组件
	组件型号：GX3-LSM-02KGM

	测试日期：2019.08.15
	测试人员：王心刚

	测试结果：正常
	检验人员：韩园园

	测试任务：
对11台2K激光光源成像组件进行功能测试，组件编号为：
序号

组件编号
相机编号
位置类型

1

1906020A034
12174755
A

2

1906020A025
12174764
A

3

1906020A027
12174670
A

4

1906020A021
12174688
A

5

1906020A032
12174662
A
6

1906020A018
12174753
A
7

1906020A038
12174676
B
8

1906020A035
12173106
A
9
1906020A033
12174672
A

10
1906020A028
12174664
A
11
1906020A046
12174663
A
 

	测试过程：

1. 搭建测试环境。测试环境由1台信号同步单元、1台滚动试验台、1台显示器、1台巡检主机、220VAC电源、4根13芯数据电源信号线及若干其他连接电缆搭建组成。
[image: image1.jpg]



图1-1 测试环境搭载
2. 确保线缆连接准确无误后，加电开始运行，查看组件指示灯状态，确认相机通讯正常。
[image: image2.jpg]® 8 :GX3-LSM-02KGM
& ¢t W :24VDC S0W ¥




图1-2 指示灯状态
电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；
系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；
采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。

3. 使用TMAS V2.1软件进行组件功能测试，测试图像如下所示：

[image: image3.png]EE)

o TMAs (SEZexEsit)
7 C

ujo|s| ®| = [WEE

AES
SHE
RIREH
AefaBIzm
ASTHTRI
178716
B
HRRE

R (C)
fEESH]E
AE5 TR iE

ABHLATS
FEER
TridER
11
S

ABHLATS
FEER
TridER

ABHLATS

FEER
TridER

SUEE R REG E

) snormmmanasa

FrEdE
100,000 Gar)
=y
=i
2hm

Reverse

1003, 970 0a1)
24 085tn/h.

2019-08-14 13:32:15

B

1368

1508
ERe
6523.280 Kz

B

1368

1585
ERe
170,515 Kz

B

1385

1585
ERe
699,921 Kz

B

1385

1585
ERe
667,786 Kz

[ =

[m=

ars =

2010-08-14 13:32116

EEREPLOR Start SUCCESS

FAEEE. A

ol )

[SCI 1BH[12174764] EAHHREAL.. A3
[SC 1EH[12174668] EAHHREAL.. A3
[SC] 1BH[12174755] BRZEREAL.. A3

fem BT 7ARTN SR ST

[REER

s

@ 12174670

| 12174755

i 12174668

@ 12174764

[2015-08-14 134





图1-3 组件测试图像
[image: image4.png]BEO) SEV)

TMAS (FREEFFESIE)

ujo|s| ®| = [WEE

SUEE R REG E

) snormmmanasa

AES 1
SHE t]

RIREH REHl
AefaBIzm 1000.000 (RON)
ASTHTRI =y

178716 =i

B 2hm

HRRE 2

Reverse

1010404 031)
24 ot/

{ESFAETE 2019-08-14 13:53:17

ABHLATS B
FEER 5203
TridER 5203

11 R
S 6308, 940 Hz

ABHLATS B
FEER 5203
TridER 5203

11 R
S TITT. 720 Hz

ABHLATS B
FEER 5203
TridER 5203

11 R
FESE T086. 670 Hz

mkE e
wERH o
wiERE e

e E
REE TR

wee o |

I Low

g R Fah

[

Or= mm=
Or= mms
Or= mms
Q= =
Or=
Or=
Or=
AT =

EEREPLOR Start SUCCESS

FAEEE. A

[SC) SR A0

[SC] 1BH[12173106] EAHHREAL.. A3
[SC 1BH[12174676] BAHHREAL.. L3
[SC] 1BH[12174753] EAEHREAL.. A3

[ BT 17ARR SR T

[REER

s

i 12174662

i@ 12174753

o 12174676

i 12173106

[2016-08-14 141823





图1-4 组件测试图像
[image: image5.png]kb

AES
SHE
RIREH
AefaBIzm
ASTHTRI
178716
B
HRRE
FEAE
BT

2
SRR (©)
fEESH]E
AE5 TR iE

ABHLATS
FEER
TridER
11
S

ABHLATS
FEER
TridER

E0(S) BEO) BEV) WH)

E5
ujo|s| ®| = [WEE

SUEE R REG E

) ansrmarnasa
[

100,000 Gar)
=y
=i
2hm

Reverse

1000. 512 01)
25 ST/

2019-05-14 14:26:58

B

25

251

ERe
179,286 Kz

B

25

251

ERe
675,954 Kz

B

25

251

RS
6857, 300 Kz

[m=

ars =

2019-08-14 14:27:00

EEREPLOR Start SUCCESS
FFENEE. A

FAEEE. A

ol )

[SC] 1EH[12174663] BAHEREAL.. A3
[SCI 1EHI12174664] ERETESAL. A5
[SCI 1BH[12174672] EREHREAL.. AL

[ —_

EE=

e

o@ 12174672

W@ 12174664

W@ 12174663

[ [01908.14 1





图1-5 组件测试图像

	测试结果：

组件可正常显示采集数据，画面清晰，亮度均匀，符合正常使用规定。各项测试结果如下表所示：
序号
测试项目
测试结果
1
外观检测
正常
2
电源控制
正常
3
信号处理
正常
4
软件控制
正常
5
图像显示
正常



第 2 页/共 4页

[image: image6.png]