北京鹰路科技有限公司                                      巡检采集主机测试记录

6U机箱调试记录
	测试对象：巡检采集主机 
	文档编号：

	提交日期：2019.12.27
	提交人：李永涛

	测试数量：2台

测试结果：测试CCU模块PLC正常、分配功能正常、脉冲信号输入输出口正常、电源接口正常、开关正常，。 
[image: image1.jpg]A A- BBGNDNC

o
iiiiii .

B B B =






	解决方法：


