北京鹰路科技有限公司                                       巡检主机安装测试记录

巡检主机调试记录
	测试对象：9个巡检主机
	文档编号：

	提交日期：2020.07.24
	提交人：段焱坤

	安装CCU，测试CCU串口调频、测试CCU输出端口信号、测试PLC功能、测试各输出端口电压及波动开关、
安装工控机，对工控机进行简单设置

安装巡检主机机箱、测试前面板开关、机箱后侧开关、输入电压、输出电压

测试巡检主机整体功能、带负载测试

测试结果：各功能正常

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]wanesining







