北京鹰路科技有限公司                                       巡检主机安装测试记录

巡检主机调试记录
	测试对象：2个巡检主机
	文档编号：

	提交日期：2020.10.10
	提交人：段焱坤

	安装CCU，测试CCU串口调频、测试CCU输出端口信号、测试PLC功能、测试各输出端口电压及波动开关、
安装工控机，对工控机进行简单设置

安装巡检主机机箱、测试前面板开关、机箱后侧开关、输入电压、输出电压

测试巡检主机整体功能、带负载测试

测试结果：各功能正常

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]: SR e, O )
© OFOo. O > Famimm i -
S e

24V 24V NG SNV NG 1V

T _mweow | - fiffiHRAR -
o ©
0118
+24V 24V NC +24V 24V NC
© ofoc o
f8k- P - HAl-
+20V 24V NC +24V -24V NC

C offo o
§ag- § - AdR-

20V 20 NG S2Y 24V NC






