信号同步单元返修报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称：信号同步单元 | | SN: SS1702017 |
| 返修单位： | | 返修日期：20190220 |
| 故障描述：  Input1和Input2接入差分输入信号，连接信号同步单元脉冲信号线，利用示波器测量输出信号波形。发现A、A-两路信号无波形显示。 | | |
| 故障确认：  信号同步单元A、A-无输出信号。 | | |
| 解决方案：  1. 连接各条线缆，示波器显示B、B-波形正常，A、A-无波形显示。    2. 更换板卡，后进行测试，各个接口波形显示正常。 | | |
| 是否解决：  **已解决** | | |
| 工程师： 01 | 日期：2019.02.21 | |