激光光源线阵采集模块返修记录

| 产品名称：激光光源线阵采集模块 | 返修日期：2019.08.15 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX2-LSM-01KCM | 返修数量：3个 |
| 检测人员：王心刚 | 序列号：1910020A025、1910020A026、1910020A027 |
| 问题描述： 对三个采集模块进行外罩更换。 |  |
| 解决方案： 对3个激光光源线阵采集模块进行外罩更换，更换后进行48h震动、拷机。3个模块功能测试图像采集功能皆正常，满足使用需求。 |  |
| 解决结果： 更换外罩，48h震动拷机后模块采集功能正常。 |  |