激光光源采集模块返修记录

| 产品名称：激光光源采集模块 | 返修日期：2020.09.11 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KCM-01A、GX3-LSM-02KCM-01B | 产品序列号：2009020A084、2009020A085、2009020A086 |
| 检验人员：王心刚 | 完成日期：2020-12-11 |
| 问题描述： 模块磕伤。 |  |
| 问题重现： 2009020A084、2009020A086模块散热片主体磕伤，2009020A085前视窗磕伤。 |  |
| 原因分析： 快递运输过程中受损。 |  |
| 解决方案： 返厂维修，更换2009020A084、2009020A086模块散热片主体和2009020A085前视窗。 |  |
| 解决结果： 组件恢复正常使用。 |  |