巡检采集主机返修报告

| 名称：巡检采集主机-CCU | 型号：GX-3-HS |
| --- | --- |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | 序列号：76392019071531 |
| 维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司 | 返修日期：2022.12.16 |
| 故障描述： 巡检主机CCU控制单元加电不亮问题。 |  |
| 故障确认： 经检测CCU控制单元加电后，确认内部电源模块故障。需更换电源模块 |  |
| 解决方案： 更换电源模块： |  |
| 是否解决： 已解决 |  |
| 检测人：01 | 日期：2022.12.16 |
| 交货负责人： 日期： | 收货负责人： 日期： |