线阵图像采集主机返修报告

|  |  |
| --- | --- |
| 名称：线阵图像采集主机 | 型号：GX3-HS-01B |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | 序列号：76392022072010 |
| 维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司 | 返修日期：2023.08.25 |
| 故障描述：  线阵图像采集主机无法启动。 | |
| 故障确认：  经检测断电保护模块亏电导致主机无法启动，需更换断电保护模块。 | |
| 解决方案：  更换断电保护模块，主机启动正常。 | |
| 是否解决：  **已解决** | |
| 检测人：01 | 日期：2023.08.30 |
| 交货负责人：王娟  日期：2023.08.30 | 收货负责人：  日期： |