线阵图像采集主机检测报告

| 产品名称：线阵图像采集主机 | 检测日期：2025.03.10 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-HS-03 | 产品序列号：CP3Y-2412002 |
| 故障描述： Linux系统下，不能ping通连接在X5网口的PC设备。 |  |
| 解决方案： 使用“ping -I X5 192.168.11.29”命令，或将X5网口的网段修改为与其他网口不同的网段后，X5网口即可正常ping通与其同网段的PC设备。 |  |
| 维修费用： 无。 |  |
| 检测人员：刘延林 |  |