激光光源采集模块检测报告

| 产品名称：激光光源采集模块 | 检测日期：2025.05.14 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A | 产品序列号：2201020A055 |
| 故障描述： 图像亮度低。 |  |
| 解决方案： 对光学部分进行重新对线并加固。 |  |
| 维修费用： 无。 |  |
| 检测人员：01 |  |