[image: image1.jpg]


                                 激光光源采集模块检测报告

激光光源采集模块检测报告

	产品名称：激光光源采集模块
	检测日期：2025.07.28

	规格型号：GX3-LSM-02KGM-01B
	产品序列号：2210020A053

	故障描述：

模块激光器触发线缆断开。

	解决方案：

重新连接线缆。

	维修费用：

无。

	检测人员：01


