[image: image1.jpg]


                                 激光光源采集模块检测报告

激光光源采集模块检测报告

	产品名称：激光光源采集模块
	检测日期：2025.07.28

	规格型号：GX3-LSM-02KGM-01B
	产品序列号：2108020A019

	故障描述：

网口速度不足1000MB，图像亮度低。

	解决方案：

清洁网线接口，对光学部分进行重新对线并加固。

	维修费用：

无。

	检测人员：01


