[image: image1.png]iﬂ-w))leipg



 Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd
 苏州美力拓电子科技有限公司

品质异常单

	项目名称：激光光源采集模块
	产品数量：1pcs

	产品名称：GX3-LSM-02KCM-01B
	时间：2025.11.3

	产品型号/料号：2009020A104

	异常类型：(返修       

	异常描述
	激光器不亮

	产品检测及维修记录
	检测结果及原因分析
	经检测现象和反馈一致
按照检测流程，验证是激光器本身老化导致
更换激光器后检测出图亮度正常

	
	
	不良原因：(使用不良  (工艺不良  (物料不良   (其他（          ）

	
	纠正预防措施
	激光器老化

	
	更换配件明细

	
	物料名称
	料号
	型号/规格
	数量
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	涉及部门
	产品部
	研发部
	生产部
	质量部

	签名确认
	
	
	
	



