[image: image2.jpg]


                                 激光光源采集模块检测报告

激光光源采集模块检测报告

	产品名称：激光光源采集模块
	检测日期：2025.03.20

	规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A
	产品序列号：2001020A011

	故障描述：

模块激光器故障、激光器镜头损坏。

[image: image1.jpg]




	解决方案：

更换激光器与激光器镜头。

	维修费用：

硬件更换费：24000.00元+ 维修服务费：1000.00元+运输与质保：1000.00元= 总费用：26000.00元。

	检测人员：01


	产品名称：激光光源采集模块
	检测日期：2025.03.20

	规格型号：GX3-LSM-02KGM-01C
	产品序列号：2001020A052

	故障描述：

模块激光器故障。

	解决方案：

更换激光器。

	维修费用：

硬件更换费：12000.00元+ 维修服务费：1000.00元+运输与质保：1000.00元= 总费用：14000.00元。

	检测人员：01


