线阵图像采集主机返修报告

| 名称：线阵图像采集主机 | 型号：GX3-HS-01 |
| --- | --- |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | 序列号：76392018122004 |
| 维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司 | 返修日期：2025.11.25 |
| 故障描述： 线阵图像采集主机无法启动 |  |
| 故障确认： 经检测断电保护故障无法启动需要更换断电保护模块。 |  |
| 解决方案： 换断电保护模块 |  |
| 是否解决： |  |
| 检测人：01 | 日期：2025.11.26 |
| 交货负责人： 日期： | 收货负责人： 日期： |