激光光源采集模块检测报告

| 产品名称：激光光源采集模块 | 检测日期：2025.12.31 |
| --- | --- |
| 规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A | 产品序列号：2110020A036 |
| 故障描述： 用户反馈图像黑，检测发现模块内部激光器镜头损坏。 |  |
| 解决方案： 更换激光器镜头。 |  |
| 维修费用： 硬件更换费：12000.00元+ 维修服务费：1000.00元+运输与质保：1000.00元= 总费用：14000.00元。 |  |
| 检测人员：01 |  |